| TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ cơ sở 1: Đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ cơ sở 2: Đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT (Tel): 02163.852.151. |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N°): 4302 - 26 (YB)

Tên đối tượng: Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 3 pha.

| Object: |  |
| --- | --- |
| Kiểu: DTS27. | Số: 2036065098. |
| Type: | Serial No: |
| Nơi sản xuất: Việt Nam. | Năm: 2020. |
| Manufacturer: | Year: |

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:   3x220/380V-230/400V		3x5(100)A.

50 Hz		  		400 xung/kW-h.

Cấp chính xác: 1.

Specifications:

Nơi sử dụng: Công ty Điện lực Lào Cai, số 307A, đường Nguyễn Tất Thành, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.

Place:

Người/Đơn vị sử dụng: Công ty Điện lực Lào Cai, Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

User:

Phương pháp thực hiện: ĐLVN 39:2019.

Method of verification:

Chế độ kiểm định: Định kỳ.

Type of verificarion:

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường.

Conclusion:

Số tem kiểm định: 26A05136.

Verification stamp N°:

Thời hạn đến (*)  ngày 22 tháng 07 năm 2029.

Valid until:

| #### Kiểm định viên Verified by Thiều Hoài Đức | ## Lào Cai, ngày 22 tháng 07 năm 2026 Date of issue ### GIÁM ĐỐC Director Lê Viết Bảo |
| --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

( With respectfulness of rules of use and maintenance)