| TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ cơ sở 1: Đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ cơ sở 2: Đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT (Tel): 02163.852.151. |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N°): 3533 - 26 (YB)

Tên đối tượng: Cân đĩa.

| Object: |  |
| --- | --- |
| Kiểu: Điện tử, chỉ thị số. | Số: 20220300150F. |
| Type: | Serial No: |
| Nơi sản xuất: | Năm: 2022. |
| Manufacturer: | Year: |

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

Max = 15 kg.

Min  = 0,2 kg.

d      = 10 g.

Cấp chính xác: 3.

Specifications:

Nơi sử dụng: Trạm Y tế Hưng Khánh, xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai.

Place:

Người/Đơn vị sử dụng: Trạm Y tế Hưng Khánh.

User:

Phương pháp thực hiện: ĐLVN 15: 2009.

Method of  verification:

Chế độ kiểm định: Định kỳ

Type of verificarion:

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường.

Conclusion:

Số tem kiểm định: 25A02326.

Verification stamp N°:

Thời hạn đến (*) ngày 06 tháng 7 năm 2027.

Valid until:

| #### Kiểm định viên Verified by Trương Thu Hằng | ## Lào Cai, ngày 06 tháng 7 năm 2026 Date of issue ### GIÁM ĐỐC Director Lê Viết Bảo |
| --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

( With respectfulness of rules of use and maintenance)