| TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ cơ sở 1: Đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ cơ sở 2: Đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT (Tel): 02163.852.151. |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N°): 3681 - 26 (YB)

Tên đối tượng: Cân đồng hồ lò xo.

| Object: |  |
| --- | --- |
| Kiểu: Chỉ thị kim. | Số: 1236. |
| Type: | Serial No: |
| Nơi sản xuất: Việt Nam. | Năm: 2011. |
| Manufacturer: | Year: |

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

Max = 20 kg.

Min  = 0,5 kg.

d     =  50 g.

Cấp chính xác: 4.

Specifications:

Nơi sử dụng: Trạm Y tế Lương Thịnh, xã Lương Thịnh, tỉnh Lào Cai.

Place:

Người/Đơn vị sử dụng: Trạm Y tế Lương Thịnh.

User:

Phương pháp thực hiện: ĐLVN 30: 2019.

Method of  verification:

Chế độ kiểm định: Định kỳ.

Type of verificarion:

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường.

Conclusion:

Số tem kiểm định: 25A03479.

Verification stamp N°:

Thời hạn đến (*)  ngày 16 tháng 7 năm 2028.

Valid until:

| #### Kiểm định viên Verified by Lê Trọng Tấn | ## Lào Cai, ngày 16 tháng 7 năm 2026 Date of issue ### GIÁM ĐỐC Director Lê Viết Bảo |
| --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

( With respectfulness of rules of use and maintenance)