| TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ cơ sở 1: Đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ cơ sở 2: Đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT (Tel): 02163.852.151. |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N°): 3993 - 26 (YB)

Tên đối tượng: Cân kỹ thuật.

| Object: |  |
| --- | --- |
| Kiểu: Điện tử, chỉ thị hiện số. | Số: 260620390. |
| Type: | Serial No: |
| Nơi sản xuất: Nhật Bản. | Năm: |
| Manufacturer: | Year: |

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

Phạm vi đo: 0.2 ÷ 620 g.

Giá trị độ chia: d = 0,001 g.

Cấp chính xác: 2.

Specifications:

Nơi sử dụng: Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Giang Nam, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai.

Place:

Người/Đơn vị sử dụng: Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Giang Nam.

User:

Phương pháp thực hiện: ĐLVN 16: 2021.

Method of  verification:

Chế độ kiểm định: Định kỳ.

Type of verificarion:

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường.

Conclusion:

Số tem kiểm định: 25A03483.

Verification stamp N°:

Thời hạn đến (*)  ngày 30 tháng 7 năm 2027.

Valid until:

| #### Kiểm định viên Verified by Lê Trọng Tấn | ## Lào Cai, ngày 30 tháng 7 năm 2026 Date of issue ### GIÁM ĐỐC Director Lê Viết Bảo |
| --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

( With respectfulness of rules of use and maintenance)