| TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ cơ sở 1: Đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ cơ sở 2: Đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT (Tel): 02163.852.151. |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N°): 1070 - 26 (YB)

Tên đối tượng: Máy biến áp đo lường.

| Object: |  |
| --- | --- |
| Kiểu: PT35-1ZHOD1P. | Số: 2622100913. |
| Type: | Serial No: |
| Nơi sản xuất: Công ty Gelex EMIC. | Năm: 2026. |
| Manufacturer: | Year: |

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

| Dòng điện sơ sấp: 35:√3 kV | Dung lượng: 30 VA |
| --- | --- |
| Dòng điện thứ cấp: 0,1:√3/0,1:3kV | Cấp chính xác: 0,5 |
| Tần số làm việc: 50 Hz | Mức cách điện: 38,5/80/190 kv |

Specifications:

Nơi sử dụng: Công ty TNHH MTV đá trắng Bảo Lai, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai.

Place:

Người/Đơn vị sử dụng: Công ty TNHH MTV đá trắng Bảo Lai.

User:

Phương pháp thực hiện: ĐLVN 24-2019.

Method of  verification:

Chế độ kiểm định: Ban đầu.

Type of verificarion:

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường.

Conclusion:

Số tem kiểm định: 25A03844.

Verification stamp N°:

Thời hạn đến (*) ngày 21 tháng 4 năm 2031.

Valid until:

| #### Kiểm định viên Verified by Thiều Hoài Đức | ## Lào Cai, ngày 21 tháng 4 năm 2026 Date of issue ### GIÁM ĐỐC Director Lê Viết Bảo |
| --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

( With respectfulness of rules of use and maintenance)