| TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ cơ sở 1: Đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ cơ sở 2: Đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT (Tel): 02163.852.151. |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N°): 4111 - 26 (YB)

Tên đối tượng: Máy biến dòng đo lường hạ thế.

| Object: |  |
| --- | --- |
| Kiểu: CT0.6. | Số: 08115917. |
| Type: | Serial No: |
| Nơi sản xuất: Công ty Gelex EMIC. | Năm: 2008. |
| Manufacturer: | Year: |

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

| Dòng điện sơ sấp: 300A | Dung lượng: 10 VA |
| --- | --- |
| Dòng điện thứ cấp: 5 A | Cấp chính xác: 0,5 |
| Tần số làm việc: 50 Hz | Mức cách điện: 0,6 kv |

Specifications:

Nơi sử dụng: Công ty Điện lực Lào Cai, số 307A, đường Nguyễn Tất Thành, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.

Place:

Người/Đơn vị sử dụng: Công ty Điện lực Lào Cai, Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

User:

Phương pháp thực hiện: ĐLVN 18:2019.

Method of  verification:

Chế độ kiểm định: Định kỳ.

Type of verificarion:

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường.

Conclusion:

Số tem kiểm định: 26A03093.

Verification stamp N°:

Thời hạn đến (*) ngày 24 tháng 07 năm 2031.

Valid until:

| #### Kiểm định viên Verified by Thiều Hoài Đức | ## Lào Cai, ngày 24 tháng 07 năm 2026 Date of issue ### GIÁM ĐỐC Director Lê Viết Bảo |
| --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

( With respectfulness of rules of use and maintenance)

| TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ cơ sở 1: Đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ cơ sở 2: Đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT (Tel): 02163.852.151. |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N°): 3983 - 26 (YB)

Tên đối tượng: Máy biến dòng đo lường hạ thế.

| Object: |  |
| --- | --- |
| Kiểu: CT0.6. | Số: 2520056609. |
| Type: | Serial No: |
| Nơi sản xuất: Công ty Gelex EMIC. | Năm: 2025. |
| Manufacturer: | Year: |

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

| Dòng điện sơ sấp: 1000A | Dung lượng: 15 VA |
| --- | --- |
| Dòng điện thứ cấp: 5 A | Cấp chính xác: 0,5 |
| Tần số làm việc: 50 Hz | Mức cách điện: 0,6/3 kv |

Specifications:

Nơi sử dụng: Công ty Cổ phần Việt Kim Yên Bái, khu công nghiệp phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.

Place:

Người/Đơn vị sử dụng: Công ty Cổ phần Việt Kim Yên Bái.

User:

Phương pháp thực hiện: ĐLVN 18:2019.

Method of  verification:

Chế độ kiểm định: Ban đầu.

Type of verificarion:

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường.

Conclusion:

Số tem kiểm định: 26A02892.

Verification stamp N°:

Thời hạn đến (*) ngày 20 tháng 7 năm 2031.

Valid until:

| #### Kiểm định viên Verified by Thiều Hoài Đức | ## Lào Cai, ngày 20 tháng 7 năm 2026 Date of issue ### GIÁM ĐỐC Director Lê Viết Bảo |
| --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

( With respectfulness of rules of use and maintenance)