| TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ cơ sở 1: Đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ cơ sở 2: Đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT (Tel): 02163.852.151. |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N°): 4104 - 26 (YB)

Tên đối tượng: Máy biến dòng đo lường trung thế.

| Object: |  |
| --- | --- |
| Kiểu: LZZBJ9-10A4Q. | Số: 25100835010001. |
| Type: | Serial No: |
| Nơi sản xuất: Trung Quốc | Năm: 2025. |
| Manufacturer: | Year: |

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

| Dòng điện sơ sấp: (800-1000) A | Dung lượng: 15 VA |
| --- | --- |
| Dòng điện thứ cấp: 5 A | Cấp chính xác: 0,5 |
| Tần số làm việc: 50 Hz | Mức cách điện: 7.2/20/60 kv |

Specifications:

Nơi sử dụng: Công ty TNHH ĐT & TM Hải Vinh, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Place:

Người/Đơn vị sử dụng: Công ty TNHH ĐT & TM Hải Vinh.

User:

Phương pháp thực hiện: ĐLVN 18-2019.

Method of  verification:

Chế độ kiểm định: Mới.

Type of verificarion:

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường.

Conclusion:

Số tem kiểm định: 26A05563.

Verification stamp N°:

Thời hạn đến (*) ngày 27 tháng 07 năm 2031.

Valid until:

| #### Kiểm định viên Verified by Thiều Hoài Đức | ## Lào Cai, ngày 27 tháng 07 năm 2026 #### Date of issue #### GIÁM ĐỐC #### Director #### Lê Viết Bảo |
| --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

( With respectfulness of rules of use and maintenance)