| TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ cơ sở 1: Đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ cơ sở 2: Đường Nguyễn Chánh, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT (Tel): 02163.852.151; 02143.828.519. |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N°): 568 - 25 (YB)

Tên đối tượng: TAXIMET.

| Object: |  |
| --- | --- |
| Kiểu: BATM. | Số: 11428. |
| Type: | Serial No: |
| Nơi sản xuất: Việt Nam. | Năm: 2025. |
| Manufacturer: | Year: |

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

- Sai số quãng đường : ± 2%

- Sai số thời gian chờ : ± 0,2%

Specifications:

Nơi sử dụng: Xe ô tô biển đăng ký 21A-061.28.

Place:

Người/Đơn vị sử dụng: Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Sơn Hòa, tổ dân phố Phúc Tân, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

User:

Phương pháp thực hiện: ĐLVN 01:2019.

Method of  verification:

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường.

Conclusion:

Số tem kiểm định: 24A03961.

Verification stamp N°:

Thời hạn đến (*)  ngày 30 tháng 3 năm 2027.

Valid until:

| #### Kiểm định viên Verified by Thiều Hoài Đức | ## Lào Cai, ngày 26 tháng 10 năm 2025 Date of issue ### GIÁM ĐỐC Director Lê Viết Bảo |
| --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

( With respectfulness of rules of use and maintenance)

| TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ cơ sở 1: Đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ cơ sở 2: Đường Nguyễn Chánh, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT (Tel): 02163.852.151; 02143.828.519. |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N°): 569 - 25 (YB)

Tên đối tượng: TAXIMET.

| Object: |  |
| --- | --- |
| Kiểu: BATM. | Số: 10321. |
| Type: | Serial No: |
| Nơi sản xuất: Việt Nam. | Năm: 2025. |
| Manufacturer: | Year: |

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

- Sai số quãng đường : ± 2%

- Sai số thời gian chờ : ± 0,2%

Specifications:

Nơi sử dụng: Xe ô tô biển đăng ký 21A-048.48.

Place:

Người/Đơn vị sử dụng: Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Sơn Hòa, tổ dân phố Phúc Tân, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

User:

Phương pháp thực hiện: ĐLVN 01:2019.

Method of  verification:

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường.

Conclusion:

Số tem kiểm định: 24A03962.

Verification stamp N°:

Thời hạn đến (*)  ngày 30 tháng 3 năm 2027.

Valid until:

| #### Kiểm định viên Verified by Thiều Hoài Đức | ## Lào Cai, ngày 26 tháng 10 năm 2025 Date of issue ### GIÁM ĐỐC Director Lê Viết Bảo |
| --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

( With respectfulness of rules of use and maintenance)

| TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ cơ sở 1: Đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ cơ sở 2: Đường Nguyễn Chánh, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT (Tel): 02163.852.151; 02143.828.519. |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N°): 570 - 25 (YB)

Tên đối tượng: TAXIMET.

| Object: |  |
| --- | --- |
| Kiểu: BATM. | Số: 21545. |
| Type: | Serial No: |
| Nơi sản xuất: Việt Nam. | Năm: 2025. |
| Manufacturer: | Year: |

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

- Sai số quãng đường : ± 2%

- Sai số thời gian chờ : ± 0,2%

Specifications:

Nơi sử dụng: Xe ô tô biển đăng ký 21G-000.05.

Place:

Người/Đơn vị sử dụng: Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Sơn Hòa, tổ dân phố Phúc Tân, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

User:

Phương pháp thực hiện: ĐLVN 01:2019.

Method of  verification:

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường.

Conclusion:

Số tem kiểm định: 24A03963.

Verification stamp N°:

Thời hạn đến (*)  ngày 30 tháng 3 năm 2027.

Valid until:

| #### Kiểm định viên Verified by Thiều Hoài Đức | ## Lào Cai, ngày 26 tháng 10 năm 2025 Date of issue ### GIÁM ĐỐC Director Lê Viết Bảo |
| --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

( With respectfulness of rules of use and maintenance)

| TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ cơ sở 1: Đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ cơ sở 2: Đường Nguyễn Chánh, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT (Tel): 02163.852.151; 02143.828.519. |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N°): 571 - 25 (YB)

Tên đối tượng: TAXIMET.

| Object: |  |
| --- | --- |
| Kiểu: BATM. | Số: 11442. |
| Type: | Serial No: |
| Nơi sản xuất: Việt Nam. | Năm: 2025. |
| Manufacturer: | Year: |

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

- Sai số quãng đường : ± 2%

- Sai số thời gian chờ : ± 0,2%

Specifications:

Nơi sử dụng: Xe ô tô biển đăng ký 21A-059.63.

Place:

Người/Đơn vị sử dụng: Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Sơn Hòa, tổ dân phố Phúc Tân, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

User:

Phương pháp thực hiện: ĐLVN 01:2019.

Method of  verification:

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường.

Conclusion:

Số tem kiểm định: 24A03964.

Verification stamp N°:

Thời hạn đến (*)  ngày 30 tháng 3 năm 2027.

Valid until:

| #### Kiểm định viên Verified by Thiều Hoài Đức | ## Lào Cai, ngày 26 tháng 10 năm 2025 Date of issue ### GIÁM ĐỐC Director Lê Viết Bảo |
| --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

( With respectfulness of rules of use and maintenance)

| TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ cơ sở 1: Đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ cơ sở 2: Đường Nguyễn Chánh, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT (Tel): 02163.852.151; 02143.828.519. |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N°): 572 - 25 (YB)

Tên đối tượng: TAXIMET.

| Object: |  |
| --- | --- |
| Kiểu: BATM. | Số: 10101. |
| Type: | Serial No: |
| Nơi sản xuất: Việt Nam. | Năm: 2025. |
| Manufacturer: | Year: |

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

- Sai số quãng đường : ± 2%

- Sai số thời gian chờ : ± 0,2%

Specifications:

Nơi sử dụng: Xe ô tô biển đăng ký 21A-042.04.

Place:

Người/Đơn vị sử dụng: Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Sơn Hòa, tổ dân phố Phúc Tân, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

User:

Phương pháp thực hiện: ĐLVN 01:2019.

Method of  verification:

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường.

Conclusion:

Số tem kiểm định: 24A03965.

Verification stamp N°:

Thời hạn đến (*)  ngày 30 tháng 3 năm 2027.

Valid until:

| #### Kiểm định viên Verified by Thiều Hoài Đức | ## Lào Cai, ngày 26 tháng 10 năm 2025 Date of issue ### GIÁM ĐỐC Director Lê Viết Bảo |
| --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

( With respectfulness of rules of use and maintenance)

| TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ cơ sở 1: Đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ cơ sở 2: Đường Nguyễn Chánh, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT (Tel): 02163.852.151; 02143.828.519. |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N°): 573 - 25 (YB)

Tên đối tượng: TAXIMET.

| Object: |  |
| --- | --- |
| Kiểu: BATM. | Số: 11439. |
| Type: | Serial No: |
| Nơi sản xuất: Việt Nam. | Năm: 2025. |
| Manufacturer: | Year: |

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

- Sai số quãng đường : ± 2%

- Sai số thời gian chờ : ± 0,2%

Specifications:

Nơi sử dụng: Xe ô tô biển đăng ký 21A-060.39.

Place:

Người/Đơn vị sử dụng: Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Sơn Hòa, tổ dân phố Phúc Tân, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

User:

Phương pháp thực hiện: ĐLVN 01:2019.

Method of  verification:

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường.

Conclusion:

Số tem kiểm định: 24A03966.

Verification stamp N°:

Thời hạn đến (*)  ngày 30 tháng 3 năm 2027.

Valid until:

| #### Kiểm định viên Verified by Thiều Hoài Đức | ## Lào Cai, ngày 26 tháng 10 năm 2025 Date of issue ### GIÁM ĐỐC Director Lê Viết Bảo |
| --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

( With respectfulness of rules of use and maintenance)

| TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ cơ sở 1: Đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ cơ sở 2: Đường Nguyễn Chánh, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT (Tel): 02163.852.151; 02143.828.519. |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N°): 574 - 25 (YB)

Tên đối tượng: TAXIMET.

| Object: |  |
| --- | --- |
| Kiểu: BATM. | Số: 21546. |
| Type: | Serial No: |
| Nơi sản xuất: Việt Nam. | Năm: 2025. |
| Manufacturer: | Year: |

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

- Sai số quãng đường : ± 2%

- Sai số thời gian chờ : ± 0,2%

Specifications:

Nơi sử dụng: Xe ô tô biển đăng ký 21A-042.71.

Place:

Người/Đơn vị sử dụng: Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Sơn Hòa, tổ dân phố Phúc Tân, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

User:

Phương pháp thực hiện: ĐLVN 01:2019.

Method of  verification:

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường.

Conclusion:

Số tem kiểm định: 24A03967.

Verification stamp N°:

Thời hạn đến (*)  ngày 30 tháng 3 năm 2027.

Valid until:

| #### Kiểm định viên Verified by Thiều Hoài Đức | ## Lào Cai, ngày 26 tháng 10 năm 2025 Date of issue ### GIÁM ĐỐC Director Lê Viết Bảo |
| --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

( With respectfulness of rules of use and maintenance)

| TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ cơ sở 1: Đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ cơ sở 2: Đường Nguyễn Chánh, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT (Tel): 02163.852.151; 02143.828.519. |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N°): 575 - 25 (YB)

Tên đối tượng: TAXIMET.

| Object: |  |
| --- | --- |
| Kiểu: BATM. | Số: 10051. |
| Type: | Serial No: |
| Nơi sản xuất: Việt Nam. | Năm: 2025. |
| Manufacturer: | Year: |

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

- Sai số quãng đường : ± 2%

- Sai số thời gian chờ : ± 0,2%

Specifications:

Nơi sử dụng: Xe ô tô biển đăng ký 21A-048.31.

Place:

Người/Đơn vị sử dụng: Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Sơn Hòa, tổ dân phố Phúc Tân, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

User:

Phương pháp thực hiện: ĐLVN 01:2019.

Method of  verification:

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường.

Conclusion:

Số tem kiểm định: 24A03968.

Verification stamp N°:

Thời hạn đến (*)  ngày 30 tháng 3 năm 2027.

Valid until:

| #### Kiểm định viên Verified by Thiều Hoài Đức | ## Lào Cai, ngày 26 tháng 10 năm 2025 Date of issue ### GIÁM ĐỐC Director Lê Viết Bảo |
| --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

( With respectfulness of rules of use and maintenance)

| TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ cơ sở 1: Đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ cơ sở 2: Đường Nguyễn Chánh, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT (Tel): 02163.852.151; 02143.828.519. |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N°): 576 - 25 (YB)

Tên đối tượng: TAXIMET.

| Object: |  |
| --- | --- |
| Kiểu: BATM. | Số: 10038. |
| Type: | Serial No: |
| Nơi sản xuất: Việt Nam. | Năm: 2025. |
| Manufacturer: | Year: |

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

- Sai số quãng đường : ± 2%

- Sai số thời gian chờ : ± 0,2%

Specifications:

Nơi sử dụng: Xe ô tô biển đăng ký 21A-040.75.

Place:

Người/Đơn vị sử dụng: Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Sơn Hòa, tổ dân phố Phúc Tân, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

User:

Phương pháp thực hiện: ĐLVN 01:2019.

Method of  verification:

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường.

Conclusion:

Số tem kiểm định: 24A03969.

Verification stamp N°:

Thời hạn đến (*)  ngày 30 tháng 3 năm 2027.

Valid until:

| #### Kiểm định viên Verified by Thiều Hoài Đức | ## Lào Cai, ngày 26 tháng 10 năm 2025 Date of issue ### GIÁM ĐỐC Director Lê Viết Bảo |
| --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

( With respectfulness of rules of use and maintenance)

| TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ cơ sở 1: Đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ cơ sở 2: Đường Nguyễn Chánh, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT (Tel): 02163.852.151; 02143.828.519. |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N°): 577 - 25 (YB)

Tên đối tượng: TAXIMET.

| Object: |  |
| --- | --- |
| Kiểu: BATM. | Số: 10080. |
| Type: | Serial No: |
| Nơi sản xuất: Việt Nam. | Năm: 2025. |
| Manufacturer: | Year: |

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

- Sai số quãng đường : ± 2%

- Sai số thời gian chờ : ± 0,2%

Specifications:

Nơi sử dụng: Xe ô tô biển đăng ký 21A-033.30.

Place:

Người/Đơn vị sử dụng: Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Sơn Hòa, tổ dân phố Phúc Tân, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

User:

Phương pháp thực hiện: ĐLVN 01:2019.

Method of  verification:

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường.

Conclusion:

Số tem kiểm định: 24A03970.

Verification stamp N°:

Thời hạn đến (*)  ngày 30 tháng 3 năm 2027.

Valid until:

| #### Kiểm định viên Verified by Thiều Hoài Đức | ## Lào Cai, ngày 26 tháng 10 năm 2025 Date of issue ### GIÁM ĐỐC Director Lê Viết Bảo |
| --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

( With respectfulness of rules of use and maintenance)