| TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ cơ sở 1: Đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ cơ sở 2: Đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT (Tel): 02163.852.151. |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N°): 4159 - 26 (YB)

Tên đối tượng: Thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế.

| Object: |  |
| --- | --- |
| Kiểu: NeuViz ACE SP. | Số: N3ALV240020. |
| Type: | Serial No: |
| Nơi sản xuất: Trung Quốc. | Năm: 2024. |
| Manufacturer: | Year: |

Đặc trưng kỹ thuật đo lường:

kVPmax = 140 kVp.

mAmax  =  ….. mA.

Specifications:

Nơi sử dụng: Trung tâm y tế khu vực Bắc Hà, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Place:

Người/Đơn vị sử dụng: Trung tâm y tế khu vực Bắc Hà.

User:

Phương pháp thực hiện: QCVN 12: 2016/BKHCN.

Method of  verification:

Kết luận: Đạt yêu cầu chấp nhận.

Conclusion:

Số tem kiểm định: 10/2026-ATBX-CT.

Verification stamp N°:

Thời hạn đến (*) Ngày 31 tháng 07 năm 2028.

Valid until:

| #### Kiểm định viên Verified by Trương Thu Hằng | ## Lào Cai, ngày 31 tháng 07 năm 2026 Date of issue ### GIÁM ĐỐC Director Lê Viết Bảo |
| --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

( With respectfulness of rules of use and maintenance)