| TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ cơ sở 1: Đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ cơ sở 2: Đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT (Tel): 02163.852.151. |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N°): 3075 - 26 (YB)

| Tên đối tượng: Cột đo xăng dầu. |  |
| --- | --- |
| Object: |  |
| Kiểu: PECO9 - 70. | Số: 15815. |
| Type: | Serial No: |
| Nơi sản xuất: Công ty CP TB Xăng dầu Petrolimex. | Năm: 2025. |
| Manufacturer: | Year: |

| Đặc trưng kỹ thuật đo lường: | Qmin = | 5 L/min. |
| --- | --- | --- |
|  | Qmax = | 70 L/min. |
|  | Vmin = | 2 L. |
|  | Cấp chính xác: 0,5. Chất lỏng kiểm định: DO 0,001S - V. |  |

Specifications:

Nơi sử dụng: Cửa hàng Xăng dầu Cương Anh, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai.

Place:

Người/Đơn vị sử dụng: Cửa hàng xăng dầu Cương Anh, Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Cương Anh.

User:

Phương pháp thực hiện: ĐLVN 10:2017.

Method of  verification:

Chế độ kiểm định: Định kỳ.

Type of verificarion:

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường.

Conclusion:

Số tem kiểm định: 25A03419.

Verification stamp N°:

Thời hạn đến (*) ngày 05 tháng 6 năm 2027.

Valid until:

| #### Kiểm định viên Verified by Trương Thu Hằng | ## Lào Cai, ngày 05 tháng 6 năm 2026 Date of issue ### GIÁM ĐỐC Director Lê Viết Bảo |
| --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

( With respectfulness of rules of use and maintenance)

| TRUNG TÂM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LÀO CAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Địa chỉ cơ sở 1: Đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ cơ sở 2: Đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT (Tel): 02163.852.151. |  |

##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số (N°): 3076 - 26 (YB)

| Tên đối tượng: Cột đo xăng dầu. |  |
| --- | --- |
| Object: |  |
| Kiểu: SDA11111OJMBBT000000. | Số: AA315974. |
| Type: | Serial No: |
| Nơi sản xuất: Nhật Bản. | Năm: 2022. |
| Manufacturer: | Year: |

| Đặc trưng kỹ thuật đo lường: | Qmin = | 4 L/min. |
| --- | --- | --- |
|  | Qmax = | 40 L/min. |
|  | Vmin = | 2 L. |
|  | Cấp chính xác: 0,5. Chất lỏng kiểm định: E10 RON 95 - III. |  |

Specifications:

Nơi sử dụng: Petrolimex - Cửa hàng 37, thôn Ngọn Đồng, xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai.

Place:

Người/Đơn vị sử dụng: Petrolimex - Cửa hàng 37, Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào Cai.

User:

Phương pháp thực hiện: ĐLVN 10:2017.

Method of  verification:

Chế độ kiểm định: Định kỳ.

Type of verificarion:

Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường.

Conclusion:

Số tem kiểm định: 25A03420.

Verification stamp N°:

Thời hạn đến (*) ngày 08 tháng 6 năm 2027.

Valid until:

| #### Kiểm định viên Verified by Trương Thu Hằng | ## Lào Cai, ngày 08 tháng 6 năm 2026 Date of issue ### GIÁM ĐỐC Director Lê Viết Bảo |
| --- | --- |

(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.

( With respectfulness of rules of use and maintenance)